АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9.09.2015 года № 313

р.п. Романовка

## Об утверждении Программы

## проведения проверки готовности

## к отопительному сезону

## теплоснабжающих организаций и

## потребителей тепловой энергии

## Романовского муниципального района

## Саратовской области

В целях своевременной и эффективной подготовки к отопительному сезону 2015 – 2016 года, в соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Нижне-Волжского управления Ростехнадзора от 27 августа 2015 года № 550 «О проведении проверок готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2015-2016 гг.», на основании Устава Романовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Романовского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации муниципального района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Могилина А.А.

Глава  администрации

муниципального района                                                           А. И. Щербаков

## Приложение

## к постановлению администрации

## Романовского муниципального района

## Саратовской области

## от 9.09.2015 года № 313

## Программа

## проведения проверки готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Романовского муниципального района Саратовской области

## I. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

1.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

## II. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

2.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) плотность оборудования тепловых пунктов;

12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

III. Перечень теплоснабжающих организаций Романовского муниципального района

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП ЖКХ | Кузнецов В.А. |

IV. Перечень потребителей тепловой энергии

Отдел образования администрации Романовского муниципального района

| № п/п | Наименование учреждения или организации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Отдел образования администрации Романовского муниципального района Саратовской области, ул. Советская, 128 |
| 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Романовская средняя общеобразовательная школа р.п. Романовка Романовского района Саратовской области, р.п. Романовка, ул. Народная, 39 |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик»,р.п. Романовка, ул. 2-ая Заводская,5 |
| 4 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Большекарайская средняя общеобразовательная школа села Большой Карай Романовского района Саратовской области, с. Большой Карай, ул. Молодежная,1 |
| 5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Мордовокарайская средняя общеобразовательная школа села Мордовский Карай Романовского района Саратовской области, с. Мордовский Карай, ул. Комсомольская, 78 |
| 6 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Малощербединская средняя общеобразовательная школа с.Малое Щербедино Романовского района Саратовской области»,с. Малое Щербедино, ул. Маринова, 25 |
| 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Усть-Щербединская средняя общеобразовательная школа с.Усть-Щербедино Романовского района Саратовской области»,с. Усть-Щербедино, ул. Молодежная, д. 10а |
| 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Подгорненская средняя общеобразовательная школа с.Подгорное Романовского района Саратовской области», с. Подгорное, ул. Чиркина, 63 |
| 9 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бобылевская основная общеобразовательная школа с.Бобылевка Романовского района Саратовской области»,с. Бобылевка, ул. Ярославская, 210 |
| 10 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Искровская средняя общеобразовательная школа п. Алексеевский Романовского района Саратовской области, п. Алексеевкий, ул. Садовая, д.1В |
| 11 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Осиновка Романовского района Саратовской области», с. Осиновка, ул. Центральная, 53А |
| 12 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснолиманская основная общеобразовательная школа п.Красноармейский Романовского района Саратовской области», п. Красноармейский, ул. Радость, 58 |
| 13 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Инясево Романовского района Саратовской области», с. Инясево, ул. Советская, 12А |
| 14 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа пос. Памятка Романовского района Саратовской области", п. Памятка, ул. Центральная, 23 |
| 16 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом пионеров и школьников» Романовского района Саратовской области, р.п. Романовка, ул. Советская, 129 |
| 17 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Романовская детско-юношеская спортивная школа», р.п. Романовка, ул. Ленина, 116 а |
| 18 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №1 «Теремок»,р.п. Романовка, ул. Береговая, 8 |
| 19 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение- детский сад «Сказка» р.п.Романовка Романовского района Саратовской области, р.п. Романовка, ул. Советская, 285 |
| 20 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Надежда», с. Большой Карай, ул. Молодежная,1А |
| 21 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Солнышко» с. Бобылевка Романовского района Саратовской области, с. Бобылевка, ул. Ярославская, 210 |
| 22 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение –«Детский сад Золотой ключик» с. Усть-Щербедино Романовского района Саратовской области, с. Усть-Щербедино, ул. Молодежная, 17 |
| 23 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Ласточка» с.Подгорное Романовского района Саратовской области, с. Подгорное, ул. Чиркина, 64 |
| 24 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение –«Детский сад «Искорка» п.Алексеевский Романовского района Саратовской области»,п. Алексеевский, ул. Набережная, 58Б |
| 25 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение –«Детский сад Березка» п.Красноармейский Романовского района Саратовской области, п. Красноармейский, ул. Зеленая, 47 |
| 26 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - «Детский сад Колосок» с.Мордовский Карай Романовского района Саратовской области, с. Мордовский Карай, ул. Ленина, 136 |

Отдел культуры и кино администрации Романовского муниципального района

| № п/п | Наименование учреждения или организации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Районный Дом культуры и кино р.п. Романовка, ул. Народная, 27 |
| 2 | Сельский дом культуры с. Мордовский Карай, ул. Ленина, 152 |
| 3 | Центральная библиотека, р.п. Романовка, ул. Ленина, 71А |
| 4 | Сельский клуб «Маяк», р.п. Романовка, ул. Федоровка, 52 |
| 5 | Сельский дом культуры пос. Алексеевский, ул. Набередная, 27а |
| 6 | Сельский Дом культуры пос. Таволжанский, ул. 2-ая Садовая, 2 |
| 7 | Сельский дом культуры с. Малое Щербедино, ул. Народная, 145 |
| 8 | Сельский дом культуры с. Усть- Щербедино, ул. Ленина, 29а |
| 9 | СДК «Бык» с. Бык, ул. Горная, д.1А |
| 10 | Сельский дом культуры с. Осиновка, ул. Центральная, 73а |
| 11 | Сельский дом культуры с. Бобылевка, ул. Молодежная, 8А |
| 12 | Сельский дом культуры с. Мордовский Карай, ул. Ленина, 52а |
| 13 | Библиотека с. Усть-Щербедино, ул. Ленина, 21 |
| 14 | Дом культуры с. Большой Карай, пл. Стоякина, 1А |
| 15 | Сельский дом культуры, с. Подгорное, ул. Ленина, 25Е |

ГУЗ СО «Романовская районная больница»

| № п/п | Наименование учреждения или организации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | ГУЗ СО «Романовская районная больница», р.п. Романовка, ул. Войно-Ясенецкого,4 |
| 2 | ФАП п. Алексеевский, ул. Саратовская, 1 А |
| 3 | ФАП п. Красный Лиман |
| 4 | ФАП с. Инясево, ул. Ленина, 97 а |
| 5 | ФАП с. Подгорное, ул. Кооперативная, 1в |
| 6 | ФАП д. Вязовая |
| 7 | ФАП с. Бык |
| 8 | ФАП с. Бобылевка |
| 9 | ФАП с. Осиновка |
| 10 | ФАП с. Усть- Щербедино |
| 11 | ФАП с. Малое-Щербедино, ул. Маринова, 93 |
| 12 | ФАП с. Большой Карай, ул. Ленина, 36 Б |

V. График проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Романовского  муниципального района

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Дата проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП ЖКХ | 21.09.2015-21.09.2015 |
| 2 | ГУЗ Саратовской области «Романовская РБ» | 21.09.2015-21.09.2015 |
| 3 | Отдел образования | 21.09.2015-21.09.2015 |
| 4 | Отдел культуры и кино | 21.09.2015-21.09.2015 |
|  | Потребители тепловой энрегии |  |
| 5 | Отдел образования | 21.09.2015-21.09.2015 |
| 6 | Отдел культуры и кино | 21.09.2015-21.09.2015 |
| 7 | ГУЗ Саратовской области «Романовская РБ» | 21.09.2015-21.09.2015 |

________________