1

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  21.12.2011 года № 431
Об утверждении Программы 
комплексного развития систем
 коммунальной инфраструктуры 
Романовского муниципального района 
на период 2012-2020 годы
В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Романовского муниципального района Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Романовского муниципального района на период 2012-2020 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с  1 января 2012 года. 

Глава администрации

муниципального района                                                         А.И.Щербаков

Приложение к постановлению 

администрации  Романовского муниципального района Саратовской области

от21.12.2011   года   №  431        

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Романовского муниципального

района

на период 2012-2020 гг.

Романовка 2011

Содержание

	
	

	Паспорт

Введение
	

	1. Развитие системы электроснабжения.

2. Развитие системы газоснабжения.

3. Архитектурно- планировочная организация территории Романовского муниципального района.

4.   Развитие системы водоснабжения  и  водоотведения
	

	
	

	     4.1. Система водоснабжения
	

	     4.2. Система водоотведения  
	

	
	

	
	

	5.Мероприятия по капитальному ремонту (модернизации) многоквартирных домов.

6. Улучшение санитарного состояния района за счет оптимизации сбора и вывоза ТБО и крупногабаритного мусора на 2012-2020годы.                                                                                 


	

	
	

	7.  Сводная оценка финансовых потребностей  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2012 - 2020 гг.
	

	
	

	Заключение.
	

	
	

	
	

	
	


ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Романовского муниципального района

на  период 2012 – 2020 гг.

	Наименование Программы: 
	 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Романовского  муниципального района на период 2012-2020 гг. 
(далее - Программа).

	Основания для

разработки Программы: 
	 Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

 Устав Романовского муниципального района



	Основные разработчики Программы:


	Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Романовского муниципального района,
 администрации муниципальных образований

	Цель Программы: 
	      Развитие систем коммунальной инфраструктуры, 
в целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, 
повышения качества оказываемых услуг,
 улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы:
	      - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов;

   - мероприятия по капитальному ремонту (модернизации) многоквартирных домов;

      - обеспечение возможности подключения к системам коммунальной  инфраструктуры   вновь   создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;         

      - замена устаревшего и изношенного оборудования;

      - внедрение новых технологий;

      - привлечение    инвестиций    из    различных
источников  финансирования  для  развития   систем
коммунальной инфраструктуры;

      - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;

      - снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг.  

-   сокращение загрязнения атмосферы, водоисточников, земли;

-   повышение уровня благоустройства жилищного фонда, определяющего объем работ по сбору и удалению ТБО на дальнее расстояние

-   комплексное использование всех рычагов управления ТБО: технических, нормативных, правовых и информационных;

-   разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

-      реализация проектных решений по территориальному развитию района согласно схемы территориального планирования Романовского муниципального района;

	Срок реализации Программы:
	      2012 - 2020 гг.

	Объемы финансирования:
	 Прогнозный объем финансирования программы составляет
             всего:                                          -26, 16 млн. рублей
в том числе:

в 2012г. -  2,5   млн. рублей,

в 2013 г.-  6,12 млн. рублей, 

в 2014 г.-  2,48 млн. рублей,

в 2015 г.-  2,5   млн. рублей,

в 2016г. – 2,5   млн. рублей, 

в 2017 г.-  2,5   млн. рублей,

в 2018 г.-  2,5   млн. рублей,

в 2019 г.-  2,5   млн. рублей,

в 2020 г.-  2,56 млн. рублей  

из них:

за счет средств федерального бюджета – 6,75    млн. рублей (прогнозно)
в том числе:

в 2012г. -  0,75 млн. рублей,

в 2013 г.- 0,75 млн. рублей, 

в 2014 г.-  0,75 млн. рублей,

в 2015 г.-  0,75 млн. рублей,

в 2016г. – 0,75 млн. рублей, 

в 2017 г.-  0,75 млн. рублей,

в 2018 г.-  0,75 млн. рублей,

в 2019 г.-  0,75 млн. рублей,

в 2020 г.-  0,75 млн. рублей    

за счет средств областного  бюджета – 10,41    млн. рублей (прогнозно)
в том числе:

в 2012г. -  0,75 млн. рублей,

в 2013 г.-  4,41 млн. рублей, 

в 2014 г.-  0,75 млн. рублей,

в 2015 г.-  0,75 млн. рублей,

в 2016г. – 0,75 млн. рублей, 

в 2017 г.-  0,75 млн. рублей,

в 2018 г.-  0,75 млн. рублей,

в 2019 г.-  0,75 млн. рублей,

в 2020 г.-  0,75 млн. рублей    
за счет средств поселений –                  6,75   млн. руб. (прогнозно)
в том числе:

в 2012г. -  0,75  млн. рублей,

в 2013 г.-  0,75  млн. рублей, 

в 2014 г.-  0,75  млн. рублей,

в 2015 г.-  0,75  млн. рублей,

в 2016г. –  0,75  млн. рублей, 

в 2017 г.-   0,75  млн. рублей,

в 2018 г.-   0,75  млн. рублей,

в 2019 г.-   0,75  млн. рублей,

в 2020 г.-   0,75 млн. рублей,    
за счет привлечения 
иных  источников              –2,25  млн. руб. (прогнозно)
в том числе:

в 2012г. -  0,25    млн. рублей,

в 2013 г.-  0,21  млн. рублей, 

в 2014 г.-  0,23  млн. рублей,

в 2015 г.-  0,25  млн. рублей,

в 2016г. – 0,25  млн. рублей, 

в 2017 г.-  0,25  млн. рублей,

в 2018 г.-  0,25  млн. рублей,

в 2019 г.-  0,25  млн.рублей,

в 2020 г.-  0,31   млн. рублей


	Исполнители Программы:
	      Организации коммунального комплекса   Романовского муниципального района

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

 
	      Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения  позволит к 2020 году:

      - обеспечить возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства;

      - обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения с учетом возрастающего в сутки количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;

      - произвести проектирование и строительство подземного водозабора и капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 126,46 км;

       - снизить аварийность на водопроводных сетях до 2,5 повреждений на 1 км в год;

      - уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на 5 %;

      - провести модернизацию и заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций на более производительное ;

      - улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения;

      - снизить эксплуатационные расходы на электричество на 5,3 %, требуемое для перекачки, а также на реагенты, необходимые в процессе водоподготовки;

      - осуществить выполнение энергосберегающих мероприятий;

      Реализация мероприятий по развитию системы теплоснабжения позволит к 2020 году:

- выполнить строительство газопроводов протяженностью 8,9 км;

- произвести капитальный ремонт межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов протяженностью 5,85 км;

- выполнить проектирование и строительство уличного освещения протяженностью 176,554 км.

	Система организации контроля за исполнением Программы: 
	Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Романовского муниципального района


Введение.

 Романовский  район  расположен в западной части Саратовской области.  
Граничит с Воронежской, Тамбовской областями, с Балашовским, Аркадакским, Турковским районами Саратовской области. Численность населения 16 136 человек.

Площадь района составляет 128 665 Га, в том числе сельхозугодий 110507 Га.

Общая протяженность внешней границы Романовского муниципального района составляет 228км291м.                                                                                           В районе образовано 8 муниципальных образований.

Имеется большое количество свободных территорий (площадок), пригодных для жилищного и производственного строительства.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Романовского  муниципального района на период 2012-  2020 гг. разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории Романовского муниципального  района.
Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики Романовского муниципального района в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств  частных инвесторов.

При разработке программы учитывался проект «Генеральный план р.п.Романовка» , на основе прогнозных данных об объемах и локализации жилищно-гражданского строительства, данных о текущем состоянии и перспективах функционирования систем коммунальной инфраструктуры и сбора твердых бытовых отходов. 

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы водоснабжения и водоотведения, по проектированию и строительству уличного освещения , систем теплоснабжения и сбора твердых бытовых отходов, являющиеся важнейшим элементом системы тарифного регулирования.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры и сбора твердых бытовых отходов. В результате повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории района, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищного и гражданского строительства.

На уровень обеспеченности населения основными видами услуг жилищно-коммунального хозяйства оказывает влияние структура жилищного фонда. Значительную долю площади жилых помещений, особенно в районе составляет индивидуальная застройка, для которой, как правило, ограничены возможности подключения к централизованным коммуникациям. Хотя возможность подключения к централизованному газо- и водоснабжению имеется практически без ограничений.

Следует отметить крайне высокий уровень изношенности основных фондов жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь, это относится к системам электро- и водоснабжения

1.Развитие системы электроснабжения

 В частности, электросетевые комплексы 10/0,4 КВ, расположенные в р.п. Романовка являющиеся муниципальной собственностью , 1970 года постройки .Оборудование электроподстанций энергосистемы и распределительных сетей с многолетним сроком эксплуатации физически и морально устарело и для дальнейшей работы требуется его реконструкция и модернизация.

Для гарантированного электроснабжения Романовского муниципального района , в связи со 100% и более 50% износом электроподстанций , трансформаторных подстанций ТП(КТП) и линий электропередач следует произвести следующие мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов:

-реконструкция ВЛ-0,4 кВ в р.п.Романовка протяженностью 7км в 2013г

 реконструкция ВЛ-0,4 кВ  в с.Мордовский Карай протяженностью-13,8 км в 2015 г, 

реконструкция ВЛ-0,4 кВ в –в пос.Красноармейский протяженностью 10 км в 2015 г,

капитальный ремонт и замена силовых трансформаторов 10/0,4 кВ ,эксплуатирующихся более 35 лет (75-100% износ) на территории Романовского муниципального района-2012-2015гг.

Первостепенной задачей для всех коммунальных служб , объектов здравоохранения, водоснабжения, хозяйствующих объектов должно быть принятие мер по повышению надежности электроснабжения объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Второе перспективное направление-это электробезопасность электроустановок. Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции на более безопасные и надежные в плане электроснабжения , закрытые ТП. Во всех муниципальных образованиях Романовского муниципального района с 2012 по 2020 г.г. необходимо выполнить мероприятия по проектированию и строительству уличного освещения. На территории Романовского муниципального района расположено 17 раннее бесхозяйных объектов электроснабжения населения и социальной сферы (воздушные линии электропередач на напряжение 0,38 кВ 14 объектов; трансформаторных подстанций 10/0,38 кВ – 3 объекта), в том числе по Романовскому муниципальному образованию – 15 объектов. По решению Муниципального собрания от 21.04.2008 г. № 244 бесхозные линии и трансформаторные подстанции введены в муниципальную собственность. Реестр имеется.  Все воздушные линии прошли регистрацию в регистрационной палате в период сентябрь-декабрь 2007 г.

Энергоснабжающая организация – Романовские РЭС Прихоперское ПО филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги»
Перечень мероприятий по проектированию и строительству уличного освещения на территории Романовского муниципального района

	Наименование муниципальных 

образований Романовского муниципального района
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	
	
	

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого,млн.
руб
	Ожидаемые результаты

	Усть
Щербединское муниципальное образование
	Проектирование  и строительство уличного освещения 

протяженностью 
9 км по 
ул Ленина,
ул.Народная,
ул.Москва,
ул.Маринова,
ул.Садовая,
ул.Народная,
ул.Молодежная,
ул.Чапаева
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,09
	0.73
	Освещение улиц в вечернее и ночное время, энергосберегающий эффект

	Бобылевское муниципальное образование
	Проектирование  и строительство уличного освещения 

протяженностью 15,25 км по ул.Южная,
ул.Ярославская,
ул.Центральная,
ул.Фомина,
ул.Молодежная,
ул.Береговая,
ул.Северная,

(с.Бобылевка),
ул.Луговая,
ул.Центральная,
ул.Зеленая,
ул.Осиновка-2,
(Осиновка),
ул.Борецкая
(п.Борецк)
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,09
	0.73
	Освещение улиц в вечернее и ночное время, энергосберегающий эффект

	Алексеевское

муниципальное образование
	Проектирование  и строительство уличного освещения 

протяженностью 9,734 км по ул.Набережная,
ул.Советская,
ул.Саратовская,ул.Молодежная,
ул.Садовая,
пер.Гагарина,
пер.Набережный-1,
пер.Набережный-2,
пер.Мичурина,
пер.Рабочий,
пер.Речной
(п.Алексеевский),
ул.Центральная,
ул.Луговая,
ул.Новая,
пер.Мирный,
ул.Школьная
(п.Памятка)
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,09
	0.73
	Освещение улиц в вечернее и ночное время, энергосберегающий эффект

	Мордовокарайское муниципальное образование
	Проектирование  и строительство уличного освещения 

протяженностью 24,5 км по ул.Ленина,
ул.Комсомольская,
ул.Гагарина,
ул.ул.Набережная,
ул.Молодежная,
ул.Советская,
ул.Дачная,
ул.Пионерская,
ул.Кронштадт,
ул.Северная
(с.Мордовский Карай),
ул.Горная,
ул.Советская,
ул.Подгорная,
ул.Школьная,-с.Бык,
ул.Вязовая-д.Вязовая
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,09
	0.73
	Освещение улиц в вечернее и ночное время, энергосберегающий эффект

	Краснолиманское муниципальное образование
	Проектирование  и строительство уличного освещения 

Протяженностью 18,6 км

ул.Красный Лиман,
ул.Радость
,ул.Соловьевка,
ул.Колхозная,
ул.Новая,
ул.Зеленая,
ул.Молодежная,
ул.Грабенко-п.Красноармейский,ул.Самородовская,ул.Молодежная,
ул.1-Садовая,
ул.2-Садовая,
ул.Мирная-пос.Таволжанский,

ст.Таволжанка
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,09
	0.73
	Освещение улиц в вечернее и ночное время, энергосберегающий эффект

	Подгорненское муниципальное образование
	Проектирование  и строительство уличного освещения 

Протяженностью
24 км
ул.Новики,
ул.Ленина,
ул.Садовая,
ул.Кооперативная,
ул.Чиркина,
ул.Советская,
ул.Набережная,
пер.Садовый,
ул.Степная,-с.Подгорное,

ул.Советская,
ул.Ленина,
ул.Хоперская,
ул.Садовая,
ул.Ольховка-с.Инясево
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,09
	0.73
	Освещение улиц в вечернее и ночное время, энергосберегающий эффект

	Большекарайское муниципальное образование
	Проектирование  и строительство уличного освещения 

протяженностью 11,5 км по ул.Ленина,
ул.Советская,
ул.Новый План,
пл.Стоякина,
ул.Осиновка,
ул.Сосина,
ул.Большая Горная,
ул.Мелиоративная,ул.Пионерская,
ул.Шевченко,
ул.Молодежная,
ул.Гоголя,
ул.Орехова,
ул.Малая Горная,
ул.Чапаева,
ул.Рабочая,
ул.Кооперативная,
ул.Комсомольская
в с.Большой Карай
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,09
	0.73
	Освещение улиц в вечернее и ночное время, энергосберегающий эффект

	Романовское муниципальное образование
	Проектирование  и строительство уличного освещения 

протяженностью   64         км по улицам ул. Чапаева, ул.Калинина, ул.Шевченко, ул.Вокзальная,
 ул.2-ая Заводская, ул.Строителей, ул.Западная, 
пер. Мирный, ул.Комсомольская, ул.Мира,
 ул.1-ая Заводская, ул.Спортивная, ул.Березовая, ул.Рабочая,
ул. М-Горького, ул.Школьная, ул.Речная, ул.Колхозная,
ул.Садовая,
ул. Гагарина, Войно-Ясенецкого, пер. Ленинский, пер. Тихий, 
пер. Советский произвести ремонт воздушных линий по ул. Горная, 
ул. 2-ая Заводская, ул. Спортивная
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.12
	1.16
	Освещение улиц в вечернее и ночное время, энергосберегающий эффект

	Итого:
	Проектирование  и строительство уличного освещения 

протяженностью        176,554 км
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.75
	6.27
	


2.Развитие системы газоснабжения.
В Романовском муниципальном районе все газопроводы были построены в период с 1992 по 2006 год. Общая протяженность газопроводов высокого давления на территории района составляет 128,2 км.
На основании анализа существующего состояния газификации и объектов газораспределительных систем установлено:

1.Из 21 населенного пункта Романовского муниципального района ,газифицировано 16, в 1 населенном пункте постоянно проживающего населения не имеется. В 2-х не газифицированных населенных пунктах проживает: с. Бык-187 чел,. ж -д ст.Таволжанка-26чел.

В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения предлагается:

для газификации населенных пунктов ,не охваченных системой газоснабжения природным газом предлагается газифицировать населенные пункты, имеющие 20 и более жителей и приближенных к источнику газоснабжения,

в срок до 2015 г построить газопроводы в с. Бык Мордовокарайского МО и выполнить ремонт межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в Алексеевском МО протяженностью 14,75 км.

Перечень мероприятий по проектированию и строительству газопроводов межпоселковых и внутрипоселковых на территории Романовского муниципального района

	муниципаль-

ных 

образований Романовского муниципаль

ного района
	Наименование мероприятий
	Сроки строительства
	
	

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого млн. руб.

	Мордовокарайское муниципальное образование
	Строительство газопроводов межпоселковых и внутрипоселковых с. Бык протяженностью 8,9 км и проведение инженерно-технических изысканий и проектных работ
	0,02
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	Алексеевское

муниципальное образова
	капитальный ремонт межпоселковых и внутипоселковых газопроводов, протяженностью 5,85 км
	0,02
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	0,04

	Итого:
	
	0,04
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	0.09


3.Архитектурно-планировочная организация территории Романовского муниципального  района

Комплексная оценка территории района не выявила резко выраженных различий в хозяйственной деятельности на территории района. Центральная часть района характеризуется наличием активно освоенных селитебных территорий , концентрацией промышленных и транспортных объектов.
Положительными факторами сложившегося функционального зонирования являются:

–наличие свободных территорий для дальнейшего развития главного планировочного центра и планировочных центров второго порядка.
Зона активного градостроительного назначения подразделяется на подзоны:

–селитебные;–промышленные и 
коммунально-складские.

Селитебная зона выделена в пределах селитебных территорий населенных пунктов района.
Территория р.п.Романовка на востоке имеет естественную границу-р.Карай,в западной части поселка селитебную территорию пересекает железная дорога.
Под влиянием вышеуказанных факторов в поселке сформировалась линейная планировочная структура.
Селитебная зона р.п.Романовка расчленена территориями мелких промышленно-складских объетов, и полотном железной дороги. Такая территория затрудняет резервирование территорий под новое жилищное строительство в непосредственной близости от существующей жилой застройки .Большая часть территории поселка застроена 1-2 этажными домами усадебного типа поквартально .
В восточной части поселка у реки сформировался административно-торговый центр, территория  которого характеризуется средней степенью благоустройства.

Жилая застройка всех сельских населенных пунктов района характеризуется сравнительно низкой плотностью застройки ,низкой степенью благоустройства жилого фонда.

1.   В целях повышения комфортности проживания населения предполагается проведение мероприятий по благоустройству центральной части сел, являющихся опорным центрами систем расселения местного уровня, строительство и реконструкцию объектов социально- культурного и бытового назначения, обеспечивающих полный комплекс повседневного обслуживания населения.

2. В зоне активного градостроительного назначения новое жилищное строительство , учитывая существующую низкую плотность застройки в районе, предлагается осуществлять преимущественно в границах населенных пунктов на реконструируемых территориях в  соответствии с генеральными планами поселений.

3. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для освоение выделенных для малоэтажного жилищного строительства земельных участков  в районе ул. Новая и ул.Северная в северной части р.п.Романовка

4. Освоение в целях комплексного малоэтажного жилищного строительства земельных  участков в районе ул. Луговая в р.п. Романовка

5. Освоение в целях комплексного малоэтажного жилищного строительства земельных  участков  по ул. Степная в западной части р.п. Романовка

4.Развитие системы  водоснабжения и водоотведения

Система водоснабжения и водоотведения  являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития коммунального хозяйства.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации системы водоснабжения  обусловлена потребностями жилищного и промышленного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления. 

Качественные и количественные параметры процесса развития системы водоснабжения  определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

4.1.Система водоснабжения.

Основным источником хозяйственно- питьевого и производственного водоснабжения населенных пунктов Романовского муниципального района служат подземные воды, которые каптируются артезианскими скважинами и шахтными колодцами. Поверхностные источники водоснабжения имеются в трех населенных пунктах –с. Большой Карай,(р. Хопер), с. Мордовский Карай (р.Карай) и с.Подгорное (р.Карай) .
В с. Большой Карай согласно существующему проекту «Реконструкция системы водоснабжения…» в качестве основного источника водоснабжения приняты подземные воды. Существующий водозабор из р. Хопер с поселковыми сетями предусматривается сохранить и использовать его только для полива приусадебных участков частной жилой застройки .

-Для реализации на территории Романовского муниципального района  долгосрочной целевой программы  «Обеспечение населения Саратовской области питьевой воды на 2011-2015 гг. » была разработана проектная документация на реконструкцию водопроводных сетей в р.п.Романовка  и в с. Большой Карай . Администрация Романовского муниципального района подавала заявку в министерство строительства и жилищно - коммунального хозяйства на выделение средств  по данной программе на реконструкцию водопроводных сетей в с. Б –Карай 4 млн. руб. и на реконструкцию водопроводных сетей в р.п.Романовка-4 млн.руб. 

Водопроводы имеются в 11 населенных пунктах в т.ч. в р.п. Романовка. Общая протяженность водопроводов проложены в основном из стальных и чугунных труб, на отдельных водопроводах –полиэтиленовые .
На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки в количестве 147 штук..

Санитарно-техническое состояние водопроводных систем и сооружений во многих сельских поселениях –удовлетворительное. Износ подземных водопроводов составляет от 50 до 70%.

Для обеспечения надёжного водоснабжения целесообразно в оперативном порядке осуществить следующие мероприятия:

 - реконструкцию существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков; 

- строительство и реконструкцию башен «Рожновского» в с. Бык и с.Мордовский Карай , расположенных на территории Мордовокарайского муниципального образования на сумму 1,2 млн.руб.,

-разработка проекта и строительство подземного водозабора в с. Мордовский Карай, с. Бык и д.Вязовая на сумму 75,3 млн.руб., проектирование и строительство водонапорных сетей протяженностью 2,77 км  в д.Вязовая по ул.Вязовая в Мордовокарайском муниципальном образовании  на сумму 9,668 млн.руб., капитальный ремонт водонапорных сетей протяженностью 7,845 км в с.Мордовский Карай и с. Бык на сумму 27,378млн.руб,

-строительство и реконструкцию водонапорной  башни  в пос.Алексеевский в Алексеевском  муниципальном образовании на сумму 1,8 млн. руб. ;
-строительство и капитальный ремонт водонапорных башен на территории Краснолиманского муниципального образования на сумму 22,4 млн. руб.,

-строительство водонапорной башни на территории Усть - Щербединского муниципального образования на сумму 5,141 млн.руб.;
-реконструкция водозаборного комплекса в с. Подгорное Подгорненского муниципального образования на сумму 4,240млн.рублей;
-строительство подземного водозабора на территории р.п.Романовка ,включающего в себя :проектирование для бурения 3-х скважин в р.п.Романовка и установка башни «Рожновского» на тер.ПУ-13 на сумму 2,7 млн. руб. и проектирование для бурения 4 скважин и установка башни «Рожновского» на сумму 1,8 млн. руб. ,а также :

-проектирование водопроводной сети протяженностью16,2км  по улицам р.п.Романовка  на сумму 3,24 млн.рублей;
-капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 14,8км  в р.п.Романовка на сумму 17,1 млн.рублей;
-строительство новых водопроводных сетей протяженностью 4км в р.п. Романовка на сумму 3,494млн.рублей
Перечень мероприятий по проектированию и строительству подземного водозабора и капитальный ремонт водопроводных сетей на территории Романовского муниципального района

Таблица

	Наименование муниципальных 

образований Романовского муниципального района
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	
	
	

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого

млн.
руб
	Ожидае-мые резуль-
таты

	УстьЩербединское муниципальное образование
	Проектирование  и строительство подземного водозабора и капитальный ремонт водопроводных сетей  

протяженностью 0,5 км по ул.Ленина
	0,22
	0,21
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	1.97
	Повышение надеж-

ности системы водо-

снабже-

ния населе-

ния

	Бобылевское муниципальное образование
	Проектирование  и строительство подземного водозабора 

и капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Фомина, ул.Центральная,
ул.Ярослаская,
ул.Южная,
ул.Береговая,
ул.Северная
(с.Бобылевка),
ул.Зеленая,
ул.Центральная,
ул.Луговая,
ул.Осиновка-2(Осиновка) 

протяженностью 16,25 км 
	0,22
	0,21
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	1.97
	Повышение надеж-

ности системы водо-

снабже-

ния населе-

ния

	Алексеевское

муниципальное образование
	Проектирование  и строительство подземного водозабора и капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Советская,
ул.Набережная,
ул.Саратовская,
ул.Молодежная,
ул.Садовая,
пер.Гагарина,
пер.Набережный-1,
пер.Набережный-2,
пер.Мичурина,
пер.Рабочий,
пер.Речной
(п.Алексеевский),ул.Центральная,
ул.Луговая,
ул.Новая,
пер.Мирный,
ул.Школьная
(п.Памятка) 

протяженностью 6,9 км
	0,22
	0,21
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	1.97
	Повышение надеж-

ности системы водо-

снабже-

ния населе-

ния

	Мордовокарайское муниципальное образование
	Проектирование  
и строительство подземного водозабора  протяженностью 2,77 км  и капитальный ремонт водопроводных сетей  

протяженностью 7,845 км 
	0,22
	0,21
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	1.97
	Повышение надеж-

ности системы водо-

снабже-

ния населе-

ния

	Краснолиманское муниципальное образование
	Проектирование  и строительство подземного водозабора и капитальный ремонт водопроводных сетей  

протяженностью 18,6 км по ул.Красный Лиман,
ул.Радость,
ул.Соловьевка,
ул.Колхозная,
ул.Зеленая,
ул.Молодежная,
ул.Грабенко,
в пос.Красноармейский и ул.Самородовскаяул.Молодежная,
ул.1-Садовая,
ул.2-Садовая,
ул.Мирная в п.Таволжанский
	0,22
	0,21
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	1.97
	Повышение надеж-

ности системы водо-

снабже-

ния населе-

ния

	Подгорненское муниципальное образование
	Реконструкция водозаборного комплекса, проектирование 

и строительство водопроводных сетей   

протяженностью 7,28 км по ул.Чиркина
	0,22
	0,21
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	1.97
	Повышение надеж-

ности системы водо-

снабже-

ния населе-

ния

	Большекарайское муниципальное образование
	Проектирование  и строительство подземного водозабора и капитальный ремонт водопроводных сетей  

Протяженностью
31,32 км по ул.Ленина,
ул.Сосновая,
ул.Советская,
ул.Степана Разина,
ул.Новая,
Мелиоративная,
ул.Новый План,
ул. Шевченко,
пл.Стоякина,
ул.Сосина,
ул.Осиновка,
ул.Приовражная,ул.Рабочая,
ул.Пионерская,
ул.Большая Горная,
ул.Малая Горная,
ул.Гоголя,
ул.Орехова,
ул.Октябрьская,
ул.Чапаева,
ул.КооперативнаяКомсомольская,
ул.Пушкина,
пер.Чапаевский
	0,22
	0,21
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	1.97
	Повышение надеж-

ности системы водо-

снабже-

ния населе-

ния

	Романовское муниципальное образование
	Проектирование  и строительство подземного водозабора и капитальный ремонт водопроводных сетей  

протяженностью 

35  км по ул.Федоровка,

ул.Чапаева,
ул.Калинина,
ул.2-Заводская,

ул.Строителей,
ул.1 Заводская,
ул.Мира,ул.Спортивная,ул.Березовая,ул.Рабочая,
ул.М-Горького,

пер.Федоровский 
	0.23
	0.25
	0.25
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	2,35
	Повышение надеж-

ности системы водо-

снабже-

ния населе-

ния

	Итого:
	Проектирование  и строительство подземного водозабора и капитальный ремонт водопроводных сетей  

Протяженностью: 126,46 км 
	1,77
	1,72
	1,79
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	16.14
	


В связи с напряженной экологической обстановкой  для водоснабжения поселка  надежным является  организация водоснабжения из закрытых источников. На территории Романовского муниципального района разведано одно месторождение пресных подземных вод: р.п.Романовка, ул. Весенняя . Подземные воды широко используются населением для хозяйственно-питьевых целей с помощью артезианских скважин и колодцев. Воды преимущественно пресные, гидрокарбонатные с минерализацией до 1 г/л.
По санитарно-химическим показателям вода из артезианских скважин, подающаяся в водопроводную сеть  Романовского муниципального района соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В настоящее время не все население муниципального района обеспечено централизованной системой водоснабжения. Процент охвата населения  централизованным водоснабжением в капитальной застройке, составляет 100%, в индивидуальной застройке ― 76 %.

Деятельностью по водоснабжению на территории Романовского муниципального района занимаются МУП РМО «Исток» в р.п. Романовка и МУП «Волна» в с.Большой Карай.На балансе МУ РМО «Исток» находится 12 км водопроводных сетей, МУП «Волна» - 53,746км. На сетях установлена запорная арматура:112 –водопроводных колодцев, 8 пожарных гидрантов, 46 задвижек, 204 водоразборных колонки. Из всей перечисленной арматуры более 50% имеет 100% износ и требует замены. 

Для Романовского муниципального района проблема надежного и качественного водоснабжения продолжает оставаться крайне актуальной. По данным МУП «Волна»,МУП МРО «Исток» магистральные водоводы имеют 90 процентный износ; уличная водопроводная сеть– 66,9 % износа; - артезианские скважины 80% износа.

Данное состояние системы водоснабжения обуславливает настоящую аварийность в сетях водоснабжения. Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Романовского муниципального района  является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Система водоснабжения района нуждается в значительной модернизации. В противном случае, в муниципальных образованиях района могут возникнуть серьезные трудности с водоснабжением.
С учетом настоящего состояния системы водоснабжения Романовского муниципального района, она не в состоянии обеспечить гарантированной качественной поставки воды потребителям. 

Для обеспечения надёжного водоснабжения целесообразно в оперативном порядке осуществить следующие мероприятия:

 - реконструкцию существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков; 

- строительство локальной системы водоснабжения в с.Мордовский Карай

- реконструкцию водозаборов централизованного водоснабжения:

 – водопроводных насосных станций, забора воды в районе с Усть- Щербедино. 

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

-  высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

-  недостаточная степень техногенной надежности;

-  использование устаревших технологий водоочистки;

-  не безопасный метод обеззараживания исходной воды;

-  низкая степень автоматизации производственных процессов;

-  низкая энергоэффективность оборудования;

-  низкая надежность источника энергоснабжения;

-  высокие показатели аварийности на сетях;

-  высокие потери воды при транспортировке;

-  отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

-  отсутствие резервного источника водоснабжения;

- в ряде удаленных населенных пунктов района  отсутствует централизованное водоснабжение. 

-Для реализации на территории Романовского муниципального района  долгосрочной целевой программы  «Обеспечение населения Саратовской области питьевой воды на 2011-2015 гг» была разработана проектная документация на реконструкцию водопроводных сетей в р.п.Романовка  и в с. Большой Карай . Сметная стоимость реконструкции  сетей в р.п.Романовка составляет 19,1 млн.рублей, сметная стоимость реконструкции  сетей в с Большой Карай  составляет 164 млн.рублей. Администрация Романовского муниципального района подавала заявку в министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства на выделение средств  по данной программе на реконструкцию водопроводных сетей в с.Б –Карай .

4.2. Система водоотведения.

Существенным недостатком  системы коммунально-бытового обслуживания является отсутствие централизованной канализации.

Сброс стоков от предприятий и общественных организаций осуществляется в бетонированные выгребные ямы с последующим вывозом на свалку.

Водоотведение большинства населенных пунктов района предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения  в виде сброса на рельеф производственных стоков .

Схемой территориального планирования Романовского муниципального района предусматривается строительство системы водоотведения (очистных сооружений) в р.п.Романовка и  центрах муниципальных образований.
Отвод поверхностных стоков в селах предполагается производить :в жилой зоне –по проезжей части проездных путей,а в производственной –по кюветам дорог за пределами поселка.
Использование остальной части населения выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что повышает уровень грунтовых вод и ухудшает экологическую обстановку в муниципальном  районе, в том числе влияет на качество воды.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

-  недостаточная степень техногенной надежности;

-  небезопасная система обеззараживания стоков;

-  отсутствие резерва мощности;

-  низкая степень автоматизации производственных процессов;

-  низкая энергоэффективность оборудования;

- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений 

Анализ состояния систем водоснабжения и водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров системы водоснабжения, так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, оборудования, водопроводных и канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, высокие непроизводственные потери ресурсов, низкая степень автоматизации производственных процессов.

По результатам проведенного анализа сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия сформированы с учетом потребности муниципального  района в услугах водоснабжения и водоотведения, требуемым уровнем качества и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения при соразмерных затратах и экологических последствиях.
Реализация плана мероприятий Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения позволит:

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;

- заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций на более производительное и современное;

- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения;

- снизить эксплуатационные расходы на электричество на 5,3 %, требуемое для перекачки, а также на реагенты, необходимые в процессе водоподготовки;

- исключить возможность срыва водоснабжения и водоотведения в отдельных микрорайонах из-за поломки оборудования;

- обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка; 

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

- увеличить процент населения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением на 11 %.

5. Мероприятия по капитальному ремонту (модернизации) многоквартирных домов, как основного потребителя теплоэнергоресурсов.

            Формирование  системы требований к комплексному капитальному ремонту (модернизации) многоквартирных домов (2012-2020 годы)

- нормативное определение критериев и порядка принятия решений о необходимости проведения капитального ремонта, модернизации, реконструкции, либо сноса многоквартирного дома;

- нормативное определение понятия благоустройства многоквартирного дома и жилых помещений в нем как  готовности к обеспечению жителей определенными видами коммунальных услуг в сочетании с обеспечением конструктивной надежности и эффективности, соответствующей современным стандартам;

-  Нормативное закрепление обязательности создания объединений собственников помещений для управления многоквартирным домом;

- Нормативное закрепление обязательности решения общего собрания собственников помещений в МКД о проведении капитального ремонта и соответствующих обязательствах собственников по его финансированию для каждого собственника, с возможностью уступки возникающих вследствие принятого решения прав требований к собственнику помещений третьим лицам (кредитным организациям и пр.), а так же с возможностью учета этих обязательств при любых имущественных операциях с жилыми помещениями;

- Нормативное закрепление системы взыскания задолженности объединений собственников помещений в МКД и отдельных собственников помещений в МКД перед финансовыми организациями.

- создание информационных систем учета начисления, снесения и использования взносов  собственников помещений в многоквартирных домах на проведение капитального ремонта МКД, предусматривающих формировании электронных лицевых счетов помещений в МКД для отражения и обеспечения передачи накапливаемых собственниками помещений имущественных прав и обязательств по финансированию капитального ремонта МКД.

Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий по капитальному ремонту (модернизации) многоквартирных домов.

       Мероприятия, направленные на модернизацию МКД, предусматривают финансирование расходов как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств бюджета области, местного бюджета, средств собственников помещений в МКД и кредитных средств, привлекаемых объединениями собственников.

6.Улучшение санитарного состояния Романовского муниципального района  за счет оптимизации сбора и вывоза ТБО и крупногабаритного мусора на 2012-2020годы.

На основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация утилизации и переработки бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района.

В целях улучшения санитарного состояния Романовского муниципального района в программе «Экологическое оздоровление  Саратовской области на 2009-2013 годы» в 2013 году запланировано выделение денежных средств в сумме 3,66 млн. рублей  на  строительство полигона по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов.  

  
В муниципальных  образованиях Романовского муниципального района ведется  разработка  проекта  муниципальной целевой программы «Улучшение санитарного состояния Романовского муниципального района  за счет оптимизации сбора и вывоза ТБО и крупногабаритного мусора на территории муниципальных образований Романовского муниципального района  на 2012–2013 годы » (далее Программа) направлена на дальнейшее создание благоприятных условий для здоровья  и жизнедеятельности человека, сохранение чистоты атмосферного воздуха, создание оздоровительных средств окружающей среды.

 Санитарная очистка  территорий- это комплекс мероприятий, направленных на содержание в чистоте территорий района , охрана здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременной сбор  и вывоз, что влияет на санитарно- эпидемиологическую обстановку поселений района



Целью настоящей Программы  является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для   решения задач, направленных на обеспечение здоровых, удобных, условий жизни населения Романовского муниципального района, их решение возможно только при  использовании целевых программ, и эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из  местного бюджета и других источников.

         Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных задач для Романовского муниципального района   по  улучшению санитарного состояния района , а именно:

 1.Ремонт и установка ограждений контейнерных площадок;

2.Установка необходимого количества урн;

 4 Ликвидация несанкционированных свалок  и  принятие мер по устранению       их образования.

Общая эффективность системы организации сбора и вывоза ТБО  будет тем выше, чем больший комплекс функций несут на себе отдельные элементы  этой системы.

Участие  в Программе  организаций  по сбору и вывозу ТБО, позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Экологическая обстановка.

Экологическая обстановка становится все более значимым фактором социально-экономического развития, что связано с повышением инвестиционной и миграционной привлекательности территорий с благоприятными экологическими условиями.

 
Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д.

В целом, уровень загрязнения окружающей среды на территории Романовского муниципального района не превышает предельно допустимых значений. Однако экологическую обстановку в Романовском муниципальном районе  нельзя считать полностью благополучной. 

Так, р.п.Романовка, прежде всего, жилая зона, испытывает повышенную атмогеохимическую нагрузку от выбросов автомобильного транспорта.
Содержание основных примесей в атмосфере Романовского муниципального района.

Основными источниками поступления примесей в атмосферу района является  автотранспорт и предприятия-ЗАО «НОВА»,ОАО «Романовкадорстрой». Но вклад  в загрязнение атмосферы автотранспорта значительно больше, чем предприятий района. 

Значительное отрицательное влияние на окружающую среду района оказывает практически неконтролируемое развитие свалки твердых бытовых отходов, где  активно протекают процессы брожения, разложения, окисления, возгорания отходов, с выбросом в атмосферу хлоруглеродов, диоксинов, бифенилов, меркаптанов. 

На данный момент бытовой мусор складируется на нерекультивируемой свалке, расположенной в  западной части р.п.Романовка. Она не соответствует санитарным требованиям, предъявляемым к организации хранения и утилизации ТБО, и, соответственно, не имеет необходимых санитарно-эпидемиологических заключений.

Наиболее проблемная  сфера  жизнедеятельности района, которая негативным образом влияет на экологическую обстановку:
  - наличие на территории  района стихийной  нерекультивируемой свалки ТБО. 

Решение этой проблемы будет способствовать не только улучшению экологической обстановки и качества  среды, но и позволит более эффективно использовать природный потенциал территории муниципального района для устойчивого социально-экономического развития.


Заключение

Принятие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Романовского  муниципального района  на  2012-2020 гг. и выполнение предусмотренных ей мероприятий позволит обеспечить:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское  строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории Романовского муниципального района;

- принятие инвестиционных программ организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- создание основания для осуществления бюджетной политики Романовского муниципального  района в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и сбора твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями Романовского муниципального района.

5.Сводная оценка финансовых потребностей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2012-2020 гг.

	№пп
	Перечень систем коммунальной инфраструктуры
	Общая потребность в финансировании Программы,млн.руб
	Потребность в финансировании по годам ,млн.руб.

	
	
	
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.

	1.
	водоснабжение
	16,14
	1,77
	1,72
	1,79
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81

	2.
	газоснабжение
	0,09
	0,04
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	электроснабжение
	6,27
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,75

	4.
	Строительство полигона для размещения ТБО
	3,66
	-
	3,66
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	26,16
	2,5
	6,12
	2.48
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,56


Общая потребность в финансировании Программы на период 2012-2020гг  составляет -26,16 млн.руб
Основными источниками финансирования являются :

Средства федерального бюджета-       6,75 млн.руб.

Средства областного бюджета-           10,41 млн.руб.

Средства          поселений –                  6.75  млн.руб.   8                                                      

средства иных  источников-                 2.25 млн.руб.

6.Сводная оценка средств поселений на период 2012-2020 гг.

	№пп
	Перечень муниципальных образований
	Общая потребность в финансировании Программы,млн.руб
	Потребность в финансировании по годам ,млн.руб.

	
	
	
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.

	1.
	Романовское муниципальное образование
	1.8
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2

	2.
	Большекарайское

муниципальное образование
	0.9
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	3.
	Мордовокарайское муниципальное образование
	0.9
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	4.
	Алексеевское муниципальное образование
	0.45
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05

	5.
	УстьЩербединское

муниципальное образование
	1.35
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15

	6.
	Бобылевское

муниципальное образование
	0.45
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05

	7.
	Краснолиманское

муниципальное образование
	0.45
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05

	8.
	Подгорненское муниципальное образование
	0.45
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05

	
	Итого:
	6.75
	0.75
	0.75
	0.75
	0.75
	0.75
	0.75
	0.75
	0.75
	0.75






































